**原始记录编号： 检测日期：**

**带电设备红外检测原始记录**

{{?formb.B1}}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被测设备名称** | | | **{{deviceName}}** | | | | | | **被测设备编号** | | | **{{deviceCode}}** | | | | |
| **天气** | | | {{weather}} | | | **辐射系数** | | | {{radiation}} | | | **测试距离（m）** | | | {{distance}} | |
| **环境温度（℃）** | | | {{temperature}} | | | **湿度（%RH）** | | | {{humidity}} | | | **风速（m/s）** | | | {{windSpeed}} | |
| **检测时间** | | | {{detectionTime}} | | | | | | **图像编号** | | | {{imageCode}} | | | | |
| **额定电流（A）** | | | {{ratedCurrent}} | | | | | | **额定电压（V）** | | | {{ratedVoltage}} | | | | |
| **检测位置** | **A** | | | **B** | | | **C** | | | **N** | | | **电压**  **（V）** | **A-B** | | {{threePhase.voltage.ab}} |
| **电源侧** | **负荷侧** | | **电源侧** | **负荷侧** | | **电源侧** | **负荷侧** | | **电源侧** | **负荷侧** | | **A-C** | | {{threePhase.voltage.ac}} |
| **温度（℃）** | {{threePhase.a.powerTemp}} | {{threePhase.a.loadTemp}} | | {{threePhase.b.powerTemp}} | {{threePhase.b.loadTemp}} | | {{threePhase.c.powerTemp}} | {{threePhase.c.loadTemp}} | | {{threePhase.n.powerTemp}} | {{threePhase.n.loadTemp}} | | **B-C** | | {{threePhase.voltage.bc}} |
| **电流（A）** | {{threePhase.a.current}} |  | | {{threePhase.b.current}} |  | | {{threePhase.c.current}} |  | | {{threePhase.n.current}} |  | |  |  | |  |
| **检测结果** | | | {{result1}} 符合 {{result2}} 不符合 | | | | | | | | | | | | | |

{{/}}

**原始记录编号： 检测日期：**

**接地电阻检测原始记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环境温度（℃）** | {{unit.temperature}} | **湿度(﹪RH)** | | {{unit.humidity}} | |
| **{{formb.B2}}测试地点** | **设备名称** | **接地电阻（Ω）** | **接地系统** | | **检测结果** |
| [location] | [deviceName] | [resistance] | [groundingSystem] | | [result] |
| 备注： |  | | | | |

**原始记录编号： 检测日期：**

**变配电装置距可燃物距离检测原始记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温度（℃）** | | {{unit.temperature}} | | **湿度（%RH）** | | {{unit.humidity}} | |
| **{{formb.B3}}序号** | **设备名称** | | **检测位置** | | **距可燃物距离（m）** | | **检测结果** |
| [\_index + 1] | [deviceName] | | [location] | | [combustibles] | | [result] |
| 备注 |  | | | | | | |

**原始记录编号： 检测日期：**

**照明灯具距可燃物距离检测原始记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温度（℃）** | | {{unit.temperature}} | | **湿度（%RH）** | | {{unit.humidity}} | |
| **{{formb.B4}}序号** | **设备名称** | | **检测位置** | | **距可燃物距离（m）** | | **检测结果** |
| [\_index + 1] | [deviceName] | | [location] | | [combustibles] | | [result] |
| 备注 |  | | | | | | |

**原始记录编号： 检测日期：**

**开关、插座安装高度检测原始记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温度（℃）** | | {{unit.temperature}} | | **湿度（%RH）** | | {{unit.humidity}} | |
| **{{formb.B5}}序号** | **设备名称** | | **检测位置** | | **安装高度（m）** | | **检测结果** |
| [\_index + 1] | [deviceName] | | [location] | | [height] | | [result] |
| 备注 |  | | | | | | |

**原始记录编号： 检测日期：**

**绝缘电阻检测原始记录**

**{{?formb.B13}}**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环境温度（℃）** | {{temperature}} | | **湿度（﹪RH）** | {{humidity}} | |
| **测试地点** | **{{location}}** | **设备名称** | | **{{deviceName}}** | |
| **设备编号** | {{deviceCode}} | **型号/规格** | | {{specifications}} | |
| **绝缘等级** | {{insulation}} | **额定电压（kV）** | | {{ratedVoltage}} | |
| 绝缘电阻检测 | **检测位置** | **绝缘电阻值（MΩ）** | | **检测结果** | |
| A-B | {{ab.resistance}} | | | {{ab.result}} |
| A-C | {{ac.resistance}} | | | {{ac.result}} |
| B-C | {{bc.resistance}} | | | {{bc.result}} |

{{/}}

**原始记录编号： 检测日期：**

**电气火灾监控系统检测原始记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温度（℃）** | | {{unit.temperature}} | | | **湿度（%RH）** | {{unit.humidity}} | |
| **{{formb.B14B}}序号** | **检测地点** | | | **设备型号** | **额定报警时间（ms）** | **实际报警时间（ms）** | **检测结果** |
| [\_index + 1] | [alarmTime.address] | | | [alarmTime.deviceModel] | [alarmTime.expected] | [alarmTime.actual] | [alarmTime.result] |
| **备注** | | |  | | | | |

**原始记录编号： 检测日期：**

**电气火灾隐患（剩余电流值）检测原始记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温度（℃）** | | {{unit.temperature}} | | **湿度（%RH）** | {{unit.humidity}} | |
| **{{formb.B14A}}序号** | **检测地点** | | **检测设备** | **检测位置** | **剩余电流有效值（mA）** | **检测结果** |
| [\_index + 1] | [residualCurrent.address] | | [residualCurrent.device] | [residualCurrent.location] | [residualCurrent.residualCurrent] | [residualCurrent.result] |
| **备注** | |  | | | | |

**原始记录编号： 检测日期：**

**开关、插座温度检测原始记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **温度（℃）** | | {{unit.temperature}} | | **湿度（%RH）** | | {{unit.humidity}} | |
| **{{formb.B15}}序号** | **设备名称** | | **检测位置** | **辐射率** | **检测温度（℃）** | | **检测结果** |
| [\_index + 1] | [deviceName] | | [location] | [radiation] | [temperature] | | [result] |
| 备注 |  | | | | | | |